手提式水溶液型灭火器

- 1．目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为手提式水溶液型灭火器申请CTSO批准书（CTSOA）的制造商。本CTSO规定了手提式水溶液型灭火器为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

- 2．适用性

本CTSO适用于自其生效之日起新提交的申请。

3．要求

a．最低性能标准

本技术标准规定（CTSO）规定了手提式水溶液型灭火器为取得

相应的CTSO标记所必须满足的最低性能标准。在CTSO-C19b生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的手提式水溶液型灭火器应满足SAE航空航天标准(AS)245A《手提式水溶液型灭火器》（1958年5月1日）；

b．环境标准

- 按SAE航空航天标准“(AS)245A《手提式水溶液型灭火器》”的

规定进行；

- c．偏离

如采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO的最低性能标准，必须证明申请人的设备具有等效的安全性水平。申请人在提交数据资料之前，偏离处理按照CCAR-21第21.310条（二）款的规定执行。

- 4．标记

a．每件产品至少应在一个主要部件上有清晰永久的标记，标记应包括CCAR-21的21.312条（四）规定的所有信息。

b．还应清晰永久地标记标出下列信息：

（1）SAE航空航天标准“(AS)245A《手提式水溶液型灭火器》”中规定的标记；

（2）重量精确到磅（0.1kg）。

- 5.申请资料要求

除了CCAR-21第21.310条（三）要求的资料外，申请人还应向负责该设备审查的适航审查人员提交以下技术资料的副本各一份：

a. 操作指令和设备限制。这些内容应对设备运行能力进行充分描述；

b. 安装程序和限制。这些内容应足以确保手提式水溶液型灭火器在按照该程序安装时，仍然能满足本CTSO的要求。限制条件应明确所有安装所需的特定要求，限制还必须以注释的方式包含以下声明：

“本设备满足技术标准规定中要求的最低性能标准和质量控制标准。如欲将此设备安装在特定型号或类别的航空器上，必须获得单独的安装批准。”

c. 安装程序的原理图；

d. 主要零部件目录（按零部件号）；

e. 环境质量合格鉴定表格；

f. 制造商的CTSO鉴定试验报告；

g. 铭牌图纸；

6.制造商资料要求

除直接提交给局方的资料外，还需准备如下资料，以供适航部门评审：

a. 用以定义此项目设计的所有图纸和工艺清单；

b. 功能鉴定规范。用来鉴定每件产品均符合本CTSO的要求；

c. 功能校验程序；

d. 纠正性维护程序（在颁发CTSOA后12个月内提交）；

e. 原理图；

f. 提供SAE航空航天标准“(AS)245A《手提式水溶液型灭火器》”要求的环境鉴定试验的结果。

7.随设备提交给用户的资料要求

必须向使用一件或多件依据本CTSO制造的设备使用方，随设备提供本CTSO中5.a到5.g所要求的技术资料副本，以保证持续适航过程中的周期性检查及校验工作所需要的任何资料。

- 8.引用文件

本CTSO引用的FAA TSO-C19b的标准《手提式水溶液型灭火器》的副本可以从以下地址邮购：400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096。