附件1

陕西省航空医疗救护试点管理指引（试行）

第一章 总则

第一条 目的和依据

按照《中国民用航空局 国家卫生健康委员会 关于印发<航空医疗救护联合试点工作方案>的通知》要求，推进航空医疗救护体系建设，充分发挥通用航空在医疗救护领域的作用，规范航空医疗救护业务管理，保证救援力量和飞行安全，使社会大众享受到快捷、专业的航空医疗救护服务，根据《小型航空器商业运输运营人运行合格审定规则》CCAR-135、民航局咨询通告《直升机医疗救援服务》，制定本指引。

第二条 适用范围

本指引适用于对在陕西省使用直升机开展院前和院间航空医疗救护任务相的关设备、人员及运营商管理工作的指导和规范。

第二章 运营商的要求

第三条 运营商的运行要求

执行航空医疗救护任务的运营商需符合《小型航空器商业运输运营人运行合格审定规则》CCAR-135相关运行要求，配备全职在岗符合规章资质要求的飞行员2名以上，并具备医疗救援条件的航空器。

第四条 运行控制要求

运营商应建立运行指挥部门（中心）。运行指挥部门（中心）应能安全有效的进行任务处理、任务风险评估、飞行签派、飞行监控、飞行决策支持、紧急状态处置等工作。鼓励运营商配备备用呼叫系统。运行指挥部门（中心）工作人员应接受包括但不限于无线电术语、备用呼叫系统、航务签派优先级规定、辨别任务紧急度、飞机性能、起降场地要求等相关培训。

第五条 运营商管控模式

鼓励运营商建立内部管控相关模式，如：安全管理体系（SMS）、运行控制管理、应急管理、工作疲劳管理、人员压力管理、传染病防护控制等相关制度或工作程序。参与救援服务的所有人员应当遵守相关法律法规和运营商管控要求。

第三章 机组人员要求

第六条 飞行人员

飞行人员应持有相应等级资质的商用驾驶员执照或航线运输驾驶员执照，其资质应当满足CCAR-135部及咨询通告《直升机医疗救援服务》的相关要求，并通过航空医疗救护培训。鼓励运营商实施医疗救护时，选择飞行时间大于1000h飞行员担任机长。

鼓励执行医疗救护任务的飞行人员取得仪表等级资质。

第七条 医护人员

医护人员应持有中国执业医师资格证、护士资格证及符合《执业医师法》、《护士条例》、《医师执业注册管理办法》、《护士执业注册管理办法》、《院前医疗急救管理办法》等规定的条件，并在从事航空医疗救护的医疗机构中依法注册及执业。从事航空医疗救护的医护人员应熟悉机上医务人员的职责、范围、和程序，熟练使用机载医疗设备，掌握航空基础知识和航空医疗救护相关航空医学，并通过航空医疗救护培训且取得相关资格证书后依法依规开展航空医疗救护工作。

第八条 维修人员

维修人员在被指定执行航空医疗救护工作之前，应当持有符合《民用航空器维修人员执照管理规则》CCAR-66部规定的现行有效执照，并完成航空医疗救护机型医疗内饰加改装培训，具备相应维护维修、保养机上加改装设备的能力，经过运营商的授权后，开展航空医疗救护工作。运营商应当每2年重新评估对维修人员的相关授权。

第四章 航空器及机载设备

第九条 航空器的要求

执行航空医疗救护任务的航空器除需满足相关适航及运行环境标准外，还应同时具备护理、救治、病情监察能力。航空器应至少配备基础加改装医疗内饰，包括医疗担架及机载医疗设备。鼓励运营商在医疗构型的航空器上配备但不限于以下医疗内饰及设备：快卸医疗担架、儿童（新生儿）担架、供氧系统、负压供给源、护理照明系统、病人独立内话系统、紧急氧气切断阀、备用氧气源、多功能储物袋、新生儿保温箱等。

第十条 机载医疗设备及器材的要求

运营商负责配齐机上医疗设备，机载医疗设备应取得民航法规、规章要求的合格证明文件（适航证），且符合相关规定的上机要求，并得到医疗机构认可。

运营商负责与医疗机构协商配备机载应急医疗设备与药品等装备。

运营商应至少配备《机载医疗设备清单》（详见附表1）要求的机载医疗设备。医疗机构应至少配备《器材装备清单》（详见附表2）要求的器材装备。鼓励运营商配备《其他装备清单》（详见附表3）所列的其他装备，根据救援任务需求搭配上机装备。

第五章 培训与复训

第十一条 培训与复训

运营商应为参加医疗救援任务的飞行人员、医护人员、地面人员及维修人员开展符合民航局咨询通告《直升机医疗救援服务》要求的相关培训。

运营商应委托经授权的航空医疗救援培训机构，对执行航空医疗救护任务的相关人员进行培训和复训，完成培训课程，并通过相关考核后，方可执行航空医疗救援任务。

执行航空医疗救护任务的相关人员应每2年进行1次复训，通过复训考核后可继续参与航空医疗救护任务。

第六章  附则

第十二条 本指引由发文单位负责解释。

第十三条 本指引自发布之日起试行。

附表1：机载医疗设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 上机备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用担架 | 不少于1副 | 必备 |
| 2 | 担架固定装置 | 根据布局 | 必备 |
| 3 | 氧气面罩 | 1-2 | 必备 |
| 4 | 便携式吸引器 | 1 | 必备 |
| 5 | 除颤监护仪 | 1 | 必备 |
| 6 | 心肺复苏机 | 1 | 建议配备 |
| 7 | 呼吸机 | 1 | 必备 |
| 8 | 输液泵 | 1 | 必备 |
| 9 | 注射泵 | 1 | 必备 |
| 10 | 机载氧气瓶 | 视容量 | 建议配备 |
| 11 | 便携式可移动氧气瓶 | 视容量 | 必备 |

附表2：器材装备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 上机备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颈托（成人、儿童） | 1 | 根据伤情 |
| 2 | 气管插管包 | 1 | 根据伤情 |
| 3 | 妇产科手术器械包 | 1 | 根据伤情 |
| 4 | 新生儿处置包 | 1 | 根据伤情 |
| 5 | 气胸封闭引流包 | 1 | 根据伤情 |
| 6 | 急救包扎包 | 1 | 根据伤情 |
| 7 | 口咽通气管 | 1 | 根据伤情 |
| 8 | 烧伤处置辅料包 | 1 | 根据伤情 |
| 9 | 无菌创伤辅料 | 1 | 根据伤情 |
| 10 | 自粘性绷带 | 1 | 根据伤情 |
| 11 | 医用胶布 | 1 | 根据伤情 |
| 12 | 卷式夹板 | 4 | 根据伤情 |
| 13 | 消毒用品包 | 1 | 必备 |
| 14 | 急救药箱 | 1 | 必备 |

附表3：其他装备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 上机备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颈托（成人、儿童） | 1 | 根据伤情 |
| 2 | 消毒用品包 | 1 | 根据伤情 |
| 3 | N95口罩 | 视情 | 根据伤情 |
| 4 | 一次性C级防护服 | 视情 | 根据伤情 |
| 5 | 橡胶手套 | 视情 | 根据伤情 |
| 6 | 护目镜 | 视情 | 根据伤情 |
| 7 | 靴套 | 视情 | 根据伤情 |
| 8 | 鞋套 | 视情 | 根据伤情 |
| 9 | 各项说明书 | 1 | 必备 |